| ООО НПФ «Ирбис» | +7 (383) 285-15-15 |
| --- | --- |
|  | http://irbis-privod.ru, info@irbis-privod.ru |

| Дата заполнения: |  |  |
| --- | --- | --- |
| « » 20 г. |  | Тел/факс ( ) |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №          . Станция управления насосными агрегатами серии «ИРБИ300».

| 1. | Сведения об объекте |
| --- | --- |
| 1.1. | Наименование, адрес, тел.* |  |
| 1.2. | Контактное лицо, е-mail* |  |
| 2. | Сведения о насосных агрегатах |
| 2.1. | Насос | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
|  | Тип |  |  |  |  |  |  |
|  | Qном (м3/ч) |  |  |  |  |  |  |
|  | Нном (м) |  |  |  |  |  |  |
|  | Функция (основной, резервный, помощник) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Двигатель | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
|  | Тип* |  |  |  |  |  |  |
|  | Рном (кВт) |  |  |  |  |  |  |
|  | Iном (А)* |  |  |  |  |  |  |
|  | n (об/мин) * |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Назначение насосных агрегатов (сетевые, повысительные, циркуляционные, питательные, прекачивающие и т. д.) |  |
| 3. | Сведения о гидросистеме (указать значение) | Значение | Ед. изм. |
| 3.1. | Давление в подающем трубопроводе (перед насосами)* |  |  |
| 3.2. | Максимальное давление в напорном трубопроводе (после насосов)* |  |  |
| 3.3. | Поддерживаемое (желаемое) давление/расход в напорном трубопроводе* |  |  |
| 3.4. | Желаемый диапазон регулирования давления/расхода (min-max)* |  |  |
| 3.5. | Поддерживаемый (желаемый) уровень* |  |  |
| 3.6. | Максимальный уровень* |  |  |
| 3.7. | Минимальный уровень* |  |  |
| 3.8. | Максимальное количество одновременно работающих насосов* |  |  |
| 4. | Электропитание (отметить нужное) |
| 4.1. | Количество независимых силовых вводов |  |
| 4.2. | Требуется ли АВР по питанию (возможно при наличии двух вводов) | Только для частотного электропривода (для работы от основного агрегата) |  |
|  |  | Общий (на суммарную нагрузку) |  |
| 5. | Сведения о желаемом исполнении конструктива станции (отметить нужное) |
| 5.1. | Индивидуальные ящики управления с коммутац. аппаратурой на каждый насос |  |
| 5.2. | Единый шкаф с коммутационной аппаратурой на все насосные агрегаты (до 30кВт) |  |
| 5.3. | Индивидуальный частотный электропривод на каждый насос |  |
| 5.4. | Устройство плавного пуска для насоса, работающего в качестве «помощника» |  |
| 5.5. | Устройство дистанционного управления с индикацией (один из трех вариантов) | 1. Пульт дистанционного управления частотным электроприводом с индикацией частоты, нагрузки, технологического параметра (аналоговое подключение) |  |
|  |  | 2. Пульт дистанционного управления частотным электроприводом с индикацией частоты, нагрузки, технологического параметра (интерфейсное подключение) |  |
|  |  | 3. Пульт дистанционного управления станцией со встроенным технологическим контроллером для исполнения ИРБИ3хх-ххК с внешним интерфейсом RS485 |  |
| 6. | Условия эксплуатации |
| 6.1. | Температура окружающей среды (min...max) |  |
| 6.2. | Требуемая степень защиты шкафов ( IP54) |  |
| 6.3. | Длина кабеля от электродвигателя до станции (частотного электропривода), м |  |
| 6.4. | Длина кабеля от датчика технол. параметра до станции (шкафа управления), м* |  |
| 6.5. | Длина кабеля от датчика (реле) сухого хода до станции (шкафа управления), м* |  |
| 6.6 | Длина кабеля от станции (шкафа управления) до пульта дистанц. управления, м |  |
| 7. | Требуемые функции (отметить нужное) |
| 7.1. | Защита от «сухого хода» (в подающем трубопроводе) |  |
| 7.2. | Защита от аварийного повышения давления (в напорном трубопроводе) |  |
| 7.3. | Защита от превышения/ снижения уровня |  |
| 7.4. | Смена конфигурации основного и резервного насосов (для выравнивания ресурса) | Вручную |  |
|  |  | Автоматически через заданный интервал времени (станция кратковременно останавливается) |  |
| 7.5. | Автоматическое переключение на питание от сети или от устройства плавного пуска (при его наличии) в случае аварии частотного электропривода |  |
| 7.6. | Поддержание требуемого параметра | Частоты вращения (без датчика обратной связи) |  |
|  |  | Частоты вращения (по сигналу от внешнего регулятора) |  |
|  |  | Технологического параметра (с датчиком обратной связи) |  |
| 7.7. | Функции задания технологического параметра* (один из трех вариантов) | 1. Поддержание технологического параметра по заданной оператором уставке (ручной задатчик) |  |
|  |  | 2. Поддержание технологического параметра по заданной оператором уставке (ручной задатчик). Автоматическое отключение насоса в ночное время. Опционально: переключение на ночную и дневную уставку (два ручных задатчика) |  |
|  |  | 3. Поддержание технологического параметра по заданному оператором графику (54 программируемые уставки) |  |
| 7.8. | Запуск оборудования в работу | Вручную от органов управления станции (с автоматическим перезапуском) |  |
|  |  | По реле давления, реле перепада давления** |  |
|  |  | По внешнему сигналу** |  |
| 7.9. | Интерфейс RS485 и хронология событий |  |
| 7.10. | Управление запорной арматурой (электрозадвижка)** |  |
| 7.11. | Управление вакуумным насосом** |  |
| 7.12. | Энергоучет (счетчик электроэнергии) |  |
| 8. | Требуемое дополнительное оборудование для включения в комплект поставки станции управления (при необходимости указать тип, количество) |
| 8.1. | Датчик технологического параметра |  |
| 8.2. | Реле защиты от «сухого хода» (ЭКМ) |  |
| 8.3. | Реле защиты от аварийного повышения давления (ЭКМ) |  |
| 8.4. | Реле уровня |  |
| 8.5. | Кабели управления для подключения датчиков/ реле |  |
| 8.6. | Кабели для подключения цепей управления |  |
| 8.7. | Кабель для подключения дистанционного пульта |  |
| 8.8. | Силовой экранированный кабель для подключения электродвигателя |  |
| 9. | Дополнительная информация |

* Поля, обязательные для заполнения

** По согласованным с заказчиком техническим требованиям

# Text boxes

* Поля, обязательные для заполнения

** По согласованным с заказчиком техническим требованиям См. далее лист 2