|  |  |
| --- | --- |
| **ООО НПФ «Ирбис» *ИРБИ с R в круж для вставки*** | **+7 (383) 285-15-15** |
| **http://**[**irbis-privod.ru**](http://irbis-privod.ru/)**,**  [**info@irbis-privod.ru**](mailto:info@irbis-privod.ru) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата заполнения: |  |  |
| « » 20 г. | Тел/факс ( ) |

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № . Тиристорная станция плавного пуска серии «ИРБИ 6ХХ».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | ***Сведения о заказчике*** | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Наименование предприятия, адрес** | | |  | | | | | | | | |
| **1.2.** | **Контактное лицо,**  **Тел.; E-mail.** | | |  | | | | | | | | |
| **2.** | ***Электропитание станции плавного пуска*** | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Промышленная сеть 380В/50 Гц с глухозаземлённой нейтралью, +10%- -15%** | | | | |  | | | | | | |
| **2.2.** | **Промышленная сеть 380В/50 Гц с глухозаземлённой нейтралью, +20% - -30%** | | | | |  | | | | | | |
| **2.3.** | **Дизель-генератор**  **(указать тип)** | | | | |  | | | | | | |
| **2.4.** | **Другие виды источников** | | | | |  | | | | | | |
| **3.** | ***Сведения об исполнительном механизме (тип нагрузки)*** | | | | | | | | | | | |
| **Насос (тип)** | | | **Вентилятор (тип)** | | | **Конвейер (тип)** | | | | | **Другое** | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | |
| **4.** | ***Работа без обводного контактора, да/нет*** | | | | | | |  | | | | |
| **5.** | ***Гальваническая развязка всех управляющих цепей, да/нет*** | | | | | | |  | | | | |
| **6.** | ***Время пуска более 30 сек, да/нет*** | | | | | | |  | | | | |
| **4.** | ***Данные приводного электродвигателя*** | | | | | | | | | | | |
| **Тип** | | **Рном (кВт)** | | | **Iном (А)** | | | | **Uном (В)** | | | **nном (об/мин)** |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  |
| **5.** | ***Сведения о режимах работы исполнительного механизма*** | | | | | | | | | | | |
| **5.1.** | **Время пуска двигателя напрямую от сети, без станции плавного пуска, сек.** | | | | | | | | | | |  |
| **5.2.** | **Частота пусков (количество пусков в час или в сутки).** | | | | | | | | | | |  |
| **6.** | ***Условия эксплуатации*** | | | | | | | | | | | |
| **6.1.** | **Место установки (в помещении, на открытом воздухе и т. д.)** | | | | | | | | |  | | |
| **6.2.** | **Температура окружающей среды (min...max)** | | | | | | | | |  | | |
| **6.3.** | **Требуемая степень защиты корпуса станции (IP23; IP54)** | | | | | | | | |  | | |
| **7.** | ***Область применения*** | | | | | | | | | | | |
| **ТЭЦ (котельные)** | | | **Драги** | | | | **Горнообогатительное** | | | | **Другое** | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | |
| **8.** | ***Дополнительная информация*** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заполнил:** |  | **/ /** | **тел.:** |  |
|  | *Подпись* | *Фамилия И. О.* |  |  |

***Контактное лицо по техническим вопросам – инженер электронщик Мокробородов Сергей Александрович***