| ООО НПФ «Ирбис» | +7 (383) 285-15-15 |
| --- | --- |
|  | http://irbis-privod.ru, info@irbis-privod.ru |

| Дата заполнения: |  |  |
| --- | --- | --- |
| « » 20 г. |  | Тел/факс ( ) |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №          . Электропривод переменного тока серии «ИРБИ8».

| 1. | Сведения о заказчике |
| --- | --- |
| 1.1 | Наименование предприятия, адрес |  |
| 1.2 | Контактное лицо, телефон, e-mail |  |
| 2. | Сведения об исполнительном механизме (тип нагрузки) |
|  | Насос, вентилятор, дымосос | Конвейер или мешалка | Подъемный механизм | Другое |
| 3. | Данные приводного электродвигателя (при параллельном подключении двигателей указать количество) |
|  | Тип | Рном, кВт* | Iном, А* | Uном, В | nном, об/мин* | Максимальная загрузка, А* | Количество |
| 4. | Сведения о двигателях, подключаемых к шкафу электропривода неодновременно (указать для двигателей разных типов) |
|  | Тип | Рном, кВт* | Iном, А* | Uном, В | nном, об/мин* | Максимальная загрузка, А* | Количество* |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Поддержание требуемого параметра (отметить нужное) |
| 5.1. | Частоты вращения с лицевой панели или от пульта дистанционного управления* |  |
| 5.2. | Частоты вращения (от внешнего источника задания). Указать тип сигнала* |  |
| 5.3. | Технологического параметра (с датчиком обратной связи) * |  |
| 6. | Требуемый диапазон регулирования параметра (указать значение, при необходимости заполнить п6.1 и/или 6.2.) | Заводская уставка | Значение | Ед. изм. |
| 6.1. | Частоты вращения | Минимальная nmin | 5Гц |  |  |
|  |  | Максимальная nmax | 50Гц |  |  |
| 6.2. | Технологического параметра (только при подключении датчика обратной связи) | Минимум* |  |  |  |
|  |  | Максимум* |  |  |  |
|  |  | Предел измерения датчика тех. параметра* |  |  |  |
| 7. | Требуемые прикладные функции (отметить нужное) |
| 7.1. | ПИД – регулятор технологического параметра (давление, разрежение, уровень и т.п.) |  |
| 7.2. | Интерфейс RS-485 |  |
| 7.3. | Режим автоматического повторного перезапуска (АПВ) |  |
| 7.4. | Запоминание последнего значения сигнала обратной связи (или сигнала задания) при обрыве цепей управления |  |
| 7.5. | Сохранение предустановленной частоты вращения при обрыве цепей дистанционного управления ** (указать значение частоты вращения) |  |
| 7.6. | Режим «День/Ночь» (автоматическое переключение на ночную и дневную уставку) |  |
| 7.7. | Запуск оборудования в работу | Вручную с лицевой панели или от пульта дист. управления |  |
|  |  | По внешнему сигналу |  |
| 7.8. | Прикладные функции для насосных применений | Защита от «сухого хода» |  |
|  |  | Защита от повышения давления в напорном трубопроводе |  |
|  |  | Режим работы со вспомогательным насосом – «помощником» |  |
| 8. | Требуемый темп изменения частоты вращения электродвигателя при |
|  | изменении сигнала задания (указать значение) | Заводская уставка | Значение | Ед. изм. |
| 8.1. | От 0 до nном | 5сек |  | сек |
| 8.2. | От nном до 0 | 5сек |  | сек |
| 9. | Индикация частоты вращения электродвигателя (указать значение) | Заводская уставка | Ед. |
| 9.1. | В Герцах (Гц) питающего двигатель тока | Гц |  |
| 9.2. | В % от какой-либо скорости (nном; nmax и т. д.) |  |  |
| 9.3. | В Об/мин |  |  |
| 10. | Диапазон изменения напряжения питания с сохранением работоспособности электропривода (без отключения защит) | Заводская уставка | Значение | Ед. изм. |
| 10.1. | Минимум | 30%Uн |  |  |
| 10.2. | Максимум | 20%Uн |  |  |
| 11. | Тип торможения при подаче команды «стоп» (отметить один из трех вариантов) |
| 11.1. | Самовыбег |  |
| 11.2. | Активное (указать время торможения от nном до 0, сек) |  |  |
| 11.3. | Другое |  |
| 12. | Исполнение шкафа электропривода (отметить нужное) |
| 12.1. | IP54 Пылебрызгозащищенное исполнение (1,5-400кВт) |  |
| 12.2. | По объектам применения | ГОК |  |
|  |  | Драга |  |
|  |  | Общепромышленное |  |
|  |  | Другое |  |
| 12.3. | По виду силовых вводов | Зажим – стандартное исполнение (от 11 до 400кВт) |  |
|  |  | Наконечник - болтовое соединение (от 30 до 400кВт) |  |
|  |  | Для мощностей от 1,5 до 7,5кВт – разъем |
| 13. | Условия эксплуатации |  |  |  |
| 13.1. | Регион эксплуатации (страна, область, город и т.д.) |  |
| 13.2. | Тип помещения (электротехнич., производств., и т.д.) |  |
| 13.3. | Температура окружающей среды (отметить нужное) | Стандарт | Значение | Ед. изм. |
|  | Минимальная tmin* | -10 ºС |  | ºС |
|  | Максимальная tmax* | +40 ºС |  | ºС |
| 14. | Опции (отметить нужное) |
| 14.1. | Наличие встроенного автоматического выключателя (для мощностей 90-200кВт)*** |  |
| 14.2. | Наличие встроенного тормозного резистора (для мощностей 1,5-400кВт)*** |  |
| 14.3. | Наличие реле термисторной (PTC) защиты двигателя*** |  |
| 14.4. | Коммутационное (и иное) оборудование по требованию заказчика*** |  |
| 14.5 | Шкаф байпаса |  |
| 15. | Пульт дистанционного управления (пуск, стоп, реверс, задание) (отметить нужное) |
| 15.1. | С цифровой индикацией (аналоговое подключение, многожильный кабель) |  |
| 15.2. | Без индикации ПДУ-11 IP31(аналоговое подключение, многожильный кабель) |  |
| 15.3. | С цифровой индикацией интерфейсный пульт (подключение «витой парой») |  |
| 15.4. | Другое*** |  |
| 16. | Длина кабеля (по возможности указать тип кабеля) |
| 16.1. | Между шкафом электропривода и двигателем, м |  |  |
| 16.2. | Между шкафом электропривода и ПДУ, м |  |  |
| 17. | Опишите технологический процесс и оборудование, в состав которого будет входить электропривод (в т. ч. наличие редуктора, электромагнитного тормоза и т. д.) |
| 18. | Укажите необходимые доп. сигналы, коммутационное и иное оборудование для включения в состав электропривода для взаимодействия с автоматикой технологического объекта |
| 19. | Требуемое дополнительное оборудование для включения в комплект поставки электропривода (при необходимости указать тип) |
| 19.1. | Датчик технологического параметра |  |  |
| 19.2. | Реле защиты от «сухого хода» (ЭКМ) |  |  |
| 19.3. | Реле защиты от аварийного повышения давления (ЭКМ) |  |  |
| 19.4. | Кабели управления для подключения датчиков/ реле |  |  |
| 19.5. | Кабели для подключения цепей управления |  |  |
| 19.6. | Кабель для подключения пульта дистанционного управления |  |  |
| 19.7. | Силовой экранированный кабель для подключения электродвигателя |  |  |
| 19.8. | Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором |  |  |
| 19.9. | Ящик управления с байпасом (резервирование силового питания) |  |  |

| Заполнил: |  | / / | тел.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпись | Фамилия И. О. |  |  |

Контакты:

тел./факс +7(383) 285-15-15;     e-mail: market@irbis-privod.ru